测量：

- 修改仪器的备注，改为仪器机身号，仪器上有贴，一般为6位（数字和英文字母）

- 2.打开仪器上的UpLoadToTs程序

- 打开FMOS-DATA ---插件---上传到全站仪

- *串口必须确定能使用，关闭占用了此串口的所有程序。

- *文件名与存放到全放到全站仪的文件名一致

- 出现此窗口表示发送完成：

- 5.

文件名与PC上一致

- ********************************分割线***********************************

- 上传测试：

- PC端，搞一个串口监听小程序：上传成功